## Таблички
| Тип и техническая характеристика | Кол. общ | Код 1 С
1 | ТШАГ.754312.064-08. (индикатор напряжения ) | 7 | 13912
2 | ТШАГ.754313.001-106(Сброс сигнализации) | 7 | 13912
3 | ТШАГ.754313.001-13(Отключено) | 7 | 13912
4 | ТШАГ.754313.001-14(Включено) | 7 | 13912
5 | ТШАГ.754313.001-280(Питание БУ) | 7 | 13912
6 | ТШАГ.754313.001-48(Питание оперативных цепей 220В) | 7 | 13912
7 | ТШАГ.754313.001-50(Питание цепей управления) | 7 | 13912
8 | ТШАГ.754313.001-57(Вызов в ячейку) | 7 | 13912
9 | ТШАГ.754313.001-622(Управление 1-дистанционное 2-местное) | 7 | 13912
10 | ТШАГ.754313.001-739(УРОВ 0-отключено 1-включено.) | 3 | 13912
11 | ТШАГ.754312.063-06(№ камеры) | 1 | 13909
12 | ТШАГ.754312.063-07(№ камеры) | 1 | 13909
13 | ТШАГ.754312.063-08(№ камеры) | 1 | 13909
14 | ТШАГ.754312.063-11.(паспортна Новация) | 7 | 13909
15 | ТШАГ.754312.063-14(№ камеры) | 1 | 13909
16 | ТШАГ.754312.063-16(№ камеры) | 1 | 13909
17 | ТШАГ.754312.063-17№ камеры) | 1 | 13909
18 | ТШАГ.754312.063-18(№ камеры) | 1 | 13909
19 | ТШАГ.754312.064-01. (полож.выкл.) | 7 | 13909
20 | ТШАГ.754312.064-02. (полож.шин.разъед.) | 7 | 13909
21 | ТШАГ.754312.064-03. (полож.лин.разъед.) | 7 | 13909
22 | ТШАГ.754312.064-04. (полож.лин.заземл.) | 7 | 13909
23 | ТШАГ.754312.064-06. (привод.заземл.) | 7 | 13909
24 | ТШАГ.754312.064-07. (привод.разъед. ) | 7 | 13909
25 | ТШАГ.754313.000-48(СВ 3ТТ) | 7 | 13909
26 | ТШАГ.754312.064-09. (авар.откл.) | 7 | 13907

## Свод
| Тип и техническая характеристика | Кол.0 | Кол. общ0 | Кол.1 | Кол. общ1 | Кол. общ | Код 1 С
1 | ТШАГ.754312.064-08. (индикатор напряжения ) | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13912
2 | ТШАГ.754313.001-106(Сброс сигнализации) | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13912
3 | ТШАГ.754313.001-13(Отключено) | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13912
4 | ТШАГ.754313.001-14(Включено) | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13912
5 | ТШАГ.754313.001-280(Питание БУ) | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13912
6 | ТШАГ.754313.001-48(Питание оперативных цепей 220В) | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13912
7 | ТШАГ.754313.001-50(Питание цепей управления) | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13912
8 | ТШАГ.754313.001-57(Вызов в ячейку) | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13912
9 | ТШАГ.754313.001-622(Управление 1-дистанционное 2-местное) | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13912
10 | ТШАГ.754313.001-739(УРОВ 0-отключено 1-включено.) |  |  | 1 | 3 | 3 | 13912
11 | ТШАГ.754312.063-06(№ камеры) |  |  | 1 | 1 | 1 | 13909
12 | ТШАГ.754312.063-07(№ камеры) |  |  | 1 | 1 | 1 | 13909
13 | ТШАГ.754312.063-08(№ камеры) |  |  | 1 | 1 | 1 | 13909
14 | ТШАГ.754312.063-11.(паспортна Новация) | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13909
15 | ТШАГ.754312.063-14(№ камеры) |  |  | 1 | 1 | 1 | 13909
16 | ТШАГ.754312.063-16(№ камеры) | 1 | 1 |  |  | 1 | 13909
17 | ТШАГ.754312.063-17№ камеры) | 1 | 1 |  |  | 1 | 13909
18 | ТШАГ.754312.063-18(№ камеры) | 1 | 1 |  |  | 1 | 13909
19 | ТШАГ.754312.064-01. (полож.выкл.) | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13909
20 | ТШАГ.754312.064-02. (полож.шин.разъед.) | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13909
21 | ТШАГ.754312.064-03. (полож.лин.разъед.) | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13909
22 | ТШАГ.754312.064-04. (полож.лин.заземл.) | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13909
23 | ТШАГ.754312.064-06. (привод.заземл.) | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13909
24 | ТШАГ.754312.064-07. (привод.разъед. ) | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13909
25 | ТШАГ.754313.000-48(СВ 3ТТ) | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13909
26 | ТШАГ.754312.064-09. (авар.откл.) | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13907